## Slide 1: CENTRALES ELÉCTRICAS

## Slide 2: Definición
Una central eléctrica es una instalación capaz de convertir la energía mecánica, obtenida mediante otras fuentes de energía primaria, en energía eléctrica.

## Slide 3: FUENTES DE ENERGÍA
No Renovables: La capacidad de regeneración es nula o muy lenta.
Renovables: Tienen la capacidad de regenerarse en forma continua.

## Slide 4
No Renovables
Combustibles
fósiles
Nuclear de fisión
Petróleo y derivados
Carbón
Gas natural

## Slide 5
Renovables
Hidráulica
Geotérmica
Eólica
Solar
Maremotriz
Biomasa
Hidrógeno

## Slide 6: CENTRALES DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA
CONVENCIONALES
NO CONVENCIONALES
O
ALTERNATIVAS
USAN COMO FUENTE
DE ENERGIA
PRIMARIA
RECURSOS
NO RENOVABLES
USAN COMO FUENTE
DE ENERGIA
PRIMARIA
RECURSOS
RENOVABLES
TERMICAS DE VAPOR
TURBINAS DE GAS
CICLO COMBINADO
TERMONUCLEARES
DIESEL
HIDRAULICAS
DE DERIVACION
DE ACUMULACION
DE BOMBEO
TODOS LOS RECURSOS
SON RENOVABLES
SOLARES
EOLICAS
BIOMASA
GEOTERMICAS
MAREOMOTRICES

## Slide 7: CENTRAL TÉRMICA A VAPOR

## Slide 8: CENTRAL TÉRMICA A VAPOR

## Slide 9: Central San Nicolás

## Slide 10: Central San Nicolás
Ubicación: San Nicolás, Pcia. de Bs. As. , sobre la margen derecha del Rio Parana, 230 km de Cap. Fed.
Equipo: 4 grupos TV de 75 MW - Combustibles: Gas y Fuel Oil. 1 grupo TV de 350 MW - Combustibles: Gas, F. Oil y Carbón

## Slide 11: CENTRAL TÉRMICA CON TURBINA A GAS

## Slide 12: Central Mar de Ajó

## Slide 13: CENTRAL TÉRMICA DE CICLO COMBINADO

## Slide 14: Central Genelba

## Slide 15: Central Genelba
Ubicación: Ruta 3 - km 49,5. Partido de Marcos Paz, Pcia. Bs. As.
Equipo: Ciclo combinado: 2 TG + 1 TV
2 TG Siemens V 94,3 A, 2 Generadores Siemens AG TLRI 115/41. Pot Nominal: 258 MVA c/u.
1 TV Siemens K-30-25 N30-X2X6.3-6, 1 Generador Siemens AG TLRI 115/41. Pot. Nominal: 278 MVA

## Slide 16
CENTRAL TERMONUCLEAR

## Slide 17: CENTRAL TERMONUCLEAR

## Slide 18: CENTRALES TERMONUCLEARES
DESARROLLO EN ARGENTINA

## Slide 19: Atucha I

## Slide 20
CENTRAL NUCLEAR ATUCHA I
Tipo de reactor
Recipiente de presión : SIEMENS
Potencia Eléctrica bruta
357 MW
Moderador y refrigerante
Agua Pesada (D20)
Combustible
Uranio natural o uranio levemente enriquecido (0.85%)
Generador de Vapor
Dos verticales , tubos en "U" Incolloy 800
Turbina
Una etapa de alta presión , tres etapas de baja presión . Velocidad :3.000 rpm
Generador Eléctrico
Dos polos, tensión 21 Kv, 50 Hz
Ubicación
Zárate

## Slide 21: Atucha II

## Slide 22
CENTRAL NUCLEAR ATUCHA II
Tipo de reactor
Recipiente de presión : SIEMENS
Potencia Eléctrica bruta
745 MW
Moderador y refrigerante
Agua Pesada (D20)
Combustible
Uranio natural
Generador de Vapor
Dos verticales , tubos en "U" Incolloy 800
Turbina
Una etapa de alta presión , dos etapas de baja presión . Velocidad :1500 rpm
Generador Eléctrico
Cuatro polos, tensión 21 Kv, 50 Hz
Ubicación
Zárate

## Slide 23: Embalse

## Slide 24
CENTRAL NUCLEAR EMBALSE
Tipo de reactor
Tubos de presión
Potencia Eléctrica bruta
648 MW
Moderador y refrigerante
Agua Pesada (D20)
Combustible
Uranio natural
Generador de Vapor
Cuatro verticales , tubos en "U" Incolloy 800
Turbina
Una etapa de alta presión , tres etapas de baja presión . Velocidad :1500 rpm
Generador Eléctrico
Cuatro polos, tensión 22 Kv, 50 Hz
Ubicación
Río Tercero - Córdoba

## Slide 25: CENTRAL DIESEL

## Slide 26: CENTRAL HIDRAULICA ( DE DERIVACION O PASADA )

## Slide 27: CENTRAL HIDRAULICA ( DE ACUMULACION)

## Slide 28: CENTRAL HIDRAULICA ( DE BOMBEO )

## Slide 29: Chocón

## Slide 30: Chocón
Ubicación: Pcia. De Neuquén. Río: Limay (limita pcias. Rio Negro y Neuquén)
Equipo: 6 Turbogrupos: Turbinas Francis de eje vertical. Potencia 204,5 MW, salto nominal 58,40 m y caudal nominal 389 m3/seg. Generador de 222 MVA, tensión 16 KV.

## Slide 31: CENTRALES SOLARES

## Slide 32: CENTRALES SOLARES

## Slide 33: CENTRALES SOLARES

## Slide 34: CENTRALES SOLARES

## Slide 35: CENTRALES EOLICAS

## Slide 36: CENTRALES EOLICAS

## Slide 37: CENTRALES A BIOMASA

## Slide 38: CENTRALES A BIOMASA

## Slide 39: CENTRAL GEOTERMICA

## Slide 40: CENTRAL GEOTERMICA

## Slide 41: CENTRAL MAREMOTRIZ

## Slide 42: CENTRAL MAREMOTRIZ

## Slide 43: CENTRAL MAREOMOTRIZ

## Slide 44: FIN